FACULTAD: 			INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA: 		ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE: 	ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA III

166226

CURSO:	                                                  CÓDIGO:

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

ÁREA:

TECNOLOGÍA II

NO

REQUISITOS:                                            CORREQUISITO:

TEÓRICO PRÁCTICO

2

CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:

14 DE AGOSTO DE 2018

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

El curso de Tecnología III plantea proporcionar las herramientas históricas, teóricas, normativas, conceptuales y tecnológicas constructivas básicas para que el educando desarrolle los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar y construir lo referente a las INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS, CONTRA INCENDIOS Y ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES. Es de vital importancia aprender a diseñar y construir redes de este tipo en edificaciones que van a estar presentes permanentemente en obras arquitectónicas y de espacio público, respetando las normas urbanas y del medio ambiente, al crear lugares de interacción social, de calidad técnica, con materiales y tecnologías limpias y adecuadas al desarrollo armonioso de una sociedad con respeto por el medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL

Aprender a diseñar y construir instalaciones en espacios rurales y urbanos de manera técnica, estética, práctica y ajustada a las normas colombianas y estándares internacionales, que armonicen con el avance tecnológico sin interferir ni aumentar los problemas bio-ecológicos en el medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer las propiedades de los materiales, diámetros, accesorios, sistemas constructivos y condiciones operativas necesarias para lograr un óptimo resultado de funcionamiento en redes hidráulicas, sanitarias, de gas, contra incendios y eléctricas en edificaciones.

- Despertar en el estudiante la conciencia ecológica y la creatividad para construir sistemas hidráulicos, sanitarios, de gas y eléctricos que armonicen con el avance tecnológico y la sostenibilidad ambiental.

COMPETENCIAS

| COMPETENCIAS | INDICADORES |
| --- | --- |
| Interpretativa En la comprensión del sentido de textos, esquemas, diagramas y material técnico, para utilizar su significación en diferentes aplicaciones. | - Habilidad para percibir, concebir y manejar el espacio en todas sus dimensiones, desde la concepción general, hasta el detalle en particular. - Conocimientos para definir el sistema estructural de un proyecto arquitectónico. - Conocimientos de la tecnología para establecer el sistema constructivo que materialice la propuesta arquitectónica y/o urbana, de acuerdo con el contexto. - Ejercicio y valoración adecuados de la profesión. - Capacidad para conciliar todos los factores que intervienen en el ámbito de la proyección arquitectónica y/o urbana. - Habilidad para definir los sistemas de instalaciones que demanda la concepción de un proyecto arquitectónico y/o urbano. - Voluntad e interés por conocer y aplicar la normativa legal y técnica que regula el campo de la arquitectura, la construcción y el urbanismo. - Capacidad para producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización de un proyecto arquitectónico. - Comprensión y estudio de los temas relacionados con los compromisos sociales, económicos, culturales y legales en cualquier contexto. |
| Tecnológica En la adquisición de habilidades para utilizar los recursos tecnológicos necesarios en el aprendizaje de la asignatura. | - Conocimiento de la técnica y la tecnología que le permitan definir apropiadamente la materialidad del proyecto arquitectónico y/o urbano. |
| Argumentativa En la adquisición de habilidades para explicar cómo las partes de un proceso se ordenan e inter-relacionan entre sí. | - Capacidad para argumentar y comunicar de forma oral, escrita y gráfica el proyecto de arquitectura por medio de la utilización de técnicas adecuadas de representación gráfica, en dos y tres dimensiones, de manera manual o asistida por computador, apoyado en la construcción de modelos reales o virtuales, en diferentes escalas según la intervención a realizar. - Sensibilidad frente a los temas del debate arquitectónico actual, tanto en el contexto local como en el global. - Capacidad de comunicación interpersonal. - Habilidad para liderar, participar, coordinar el trabajo interdisciplinario en arquitectura y/o urbanismo. - Compromiso ético frente a la disciplina y al ejercicio de la profesión. - Madurez para participar en el debate ciudadano como arquitecto. |
| Propositiva A partir de un conjunto de elementos, crear una síntesis y configurar ideas y aportes. | - Fuerte responsabilidad frente al ambiente y los valores del patrimonio urbano y arquitectónico. - Reconocimiento de la capacidad del arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. - Voluntad e interés por indagar y explorar en la búsqueda de un desarrollo sostenible y sustentable de los proyectos arquitectónicos y/o urbanos, en lo ambiental, lo social, lo cultural y lo económico. - Disposición para investigar en la búsqueda de nuevos conocimientos que aporten al desarrollo de las propias propuestas arquitectónicas y/o urbanas. - Convicción en la validez del trabajo interdisciplinario y en la búsqueda compartida de nuevos conocimientos. |

UNIDAD 1 (INSTALACIONES HIDRÁULICAS)

| TEMA | HORAS DE CONTACTO DIRECTO |  | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teórica | Práctica |  |
| Socialización de Contenidos programáticos, metodología y Sistema de Evaluación. Conducta de Entrada. | 1 | 1 | 0 |
| Marco Normativo y legal de los Servicios Públicos Domiciliarios, Sector agua Potable y Saneamiento Básico. | 4 | 2 | 2 |
| Suministro de agua (acometidas domiciliarias) para unidades de 1 y 2 pisos | 2 | 2 | 2 |
| Equipos de presión para edificios, bombas hidráulicas, centrífugas y otros sistemas. | 4 | 2 | 4 |
| Visita de campo 1 (empo-pamplona). | 2 | 2 | 2 |
| Evaluación | 0 | 2 | 0 |
| Total | 13 T | 11 P | 10 HTI |

UNIDAD 2 (INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS.)

| TEMA | HORAS DE CONTACTO DIRECTO |  | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teórica | Práctica |  |
| Socialización de Contenidos Definiciones Clasificación de los desagües. | 2 | 0 | 2 |
| Instalaciones rurales. Trampa de grasas, Tanque séptico, Tanque anaeróbico, campo de infiltración. | 2 | 0 | 2 |
| Dimensionamiento del sistema de desagüe y bajantes, cálculo de ramales. Diseños de ductos y canaletas | 4 | 2 | 2 |
| Sistema pluvial: capacidad, caudal, velocidad, dimensionamiento, tubería de drenaje, cálculo de aguas lluvias. | 2 | 2 | 2 |
| Visita de obra o laboratorio práctico | 2 | 2 | 2 |
| Evaluación | 0 | 2 | 0 |
| Total | 12T | 8P | 10 HTI |

UNIDAD 3 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS,

REDES DE GAS Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES.)

| TEMA | HORAS DE CONTACTO DIRECTO |  | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teórica | Práctica |  |
| Nociones sobre instalaciones eléctricas, planimetría, cuadro de cargas y diagramas unifilares. | 4 | 2 | 2 |
| Redes de distribución contra incendios, clasificación, riesgos, mantenimiento y control. | 4 | 2 | 2 |
| Medidores, materiales y consumo de gas, cálculo de redes y distribución de gas, abreviaturas, equivalencias | 2 | 2 | 2 |
| Alternativas sostenibles (Energía solar y eólica, sistemas de reutilización de aguas, almacenamiento de aguas lluvias) | 2 | 0 | 4 |
| Evaluación | 0 | 2 | 0 |
| Total | 12 T | 8 P | 10 HTI |

METODOLOGÍA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje)

CLASES MAGISTRALES Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EXPOSICIONES VISITAS TÉCNICAS ( OBRAS PARTICULARES) TALLERES PRÁCTICOS TALLERES DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y MAQUETAS DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANTAS DE CIMENTACION PLANTAS ESTRUCTURALES. PROYECTOS EN MAQUETAS Y PLANOS. APLICACIONES AL PROYECTO DE TALLER DE DISEÑO INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN EL CITAC (CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍAS APROPIADAS DE CONSTRUCCIÓN) BITÁCORA CON ABSTRAC EN INGLÉS EN CADA UNIDAD DEL CURSO.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

| 1. ORIENTACION DE LA EVALUACION: Se evaluarán los educandos con base en las competencias interpretativa, argumentativa, propositiva y proyectual en un 40% y apoyados en las competencias personal, intelectual y tecnológica el restante 60%. Los valores individuales de cada competencia serán colocados por el docente, y puestos en conocimiento del educando al inicio del curso. 2. EVALUACIONES DE TRABAJOS VARIOS: (Valorados para el primer y segundo corte de 15%, y en el corte final 10%): Como instrumentos de evaluación se propone: 3. PRUEBA ESCRITA: (Valorados para el primero, segundo y tercer corte en 20%) Como instrumentos de evaluación se propone: 4. DISTRIBUCION EN EL CALENDARIO ACADEMICO Y VALORACION PORCENTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En concordancia con el Acuerdo No 012 de 2013, se propone: |  |  |  |
| CORTE | SEMANAS | VALOR | OBSERVACIONES |
| 1 | 1 a 5 | 15% | Quices, trabajos, informes de las prácticas realizadas y exposiciones. |
|  | 6 | 20% | Parcial escrito. |
| 2 | 7 a 10 | 15% | Quices, trabajos, informes de las prácticas realizadas y exposiciones. |
|  | 11 | 20% | Parcial escrito. |
| 3 | 12 a 15 | 10% | Quices, trabajos, informes de las prácticas realizadas y exposiciones. |
|  | 16 | 20% | Parcial escrito. |
| La semana 6 (FECHA) se introducen las notas al sistema, correspondientes al primer corte equivalente a un 35%. La semana 12 (FECHA) se introducen notas al sistema, correspondientes al segundo corte, equivalente a un 35%. La semana 17 (FECHA) se introducen notas al sistema, correspondientes al tercer corte, equivalente a un 30% |  |  |  |

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN UNIDAD DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

- PÉREZ CARMONA, Rafael. Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas en edificaciones. Coinascotplo, Ascotplo 2002 CG 016872 696.18 p438d.

- CORCUERA ARANGUIZ, Antonio. Nueva arquitectura de interiores. 729-C793N.

- FIELL PETER, Charlotte.Desing Handbook. 729-F452des.

- HANRAHAN Thomas. Arquitectura actual. 729-H248

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMETARIA

- AMAIA ZUAZUA ROS, CESAR MARTIN GOMEZ, ELIA IBAÑEZ GOMEZ. Instalaciones de acondicionamiento  higrotérmico  para arquitectos. Ediciones de la U 2019.

- ING. RAÚL OSCAR BARRENECHE. instalaciones sanitarias sostenibles. Ediciones de la U 2017.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO

- www.construaprende.com

- www.eternit.com.co

- www.pavco.com.co

- https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq4.2009.02

- https://www.expoknews.com/los-6-principios-de-la-arquitectura-sustentable/

- https://www.arkiplus.com/arquitectura-sustentable/

- https://arqa.com/arquitectura/sustentable

https://issuu.com/kathyajzz/docs/fr4nc1s_d.k._ch1ng_-_d1s3_0_d3_1n73

Nota 1: en cada una de las unidades el docente deberá proponer mínimo una lectura en lengua inglesa y su mecanismo de control

Nota 2: señor docente: estos contenidos deben complementarse con videos, diapositivas, visitas a industrias y obras de construcción. por favor ingrese información en el centro de documentación que sea útil para el desarrollo del material; así mismo, las preguntas realizadas en los parciales deberán archivarse en una base de datos para ir mejorando la calidad gradualmente. Los trabajos meritorios de los estudiantes, podrán copiarse en el centro de documentación y ser continuados en investigaciones del CITAC. (centro de investigaciones de tecnologías apropiadas de construcción) no olvide que para las visitas los estudiantes deben llevar casco y botas, jeans, elementos de seguridad según el caso y prescindir de accesorios como cadenas, anillos, pulseras y cualquier objeto que ponga en riesgo su integridad física.

| UNIDAD No. 1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD. (INSTALACIONES HIDRÁULICAS ) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| contenidos | actividades a desarrollar por el profesor | horas contacto directo | actividades a desarrollar por el estudiante | horas trabajo independiente | horas acompañamiento al trabajo independiente | estrategías de evaluación que incluya la evaluación del trabajo independiente |
| Presentación de contenidosy actualización. preguntas problematizadoras | Presentación docente estudiante para generar vínculo Presentar el objetivo a cumplir con la asignatura y los contenidos a desarrollar. Conducta de entrada: Socializar las ideas programadas durante las horas de clase. | 1 | Pregunta problematiza dora Que son los servicios públicos domiciliarios? Marco normativo y legal. Agua potable y saneamiento básico.El docente explica y forma y da a conocer la importancia que tiene lo enunciado para el aprendizaje y formación profesional. | 1 | 0 | Investigación y consulta sobre los servicios. .apoyado en las guías dejadas por el docente. |
| Marco Normativo y legal de los Servicios Públicos Domiciliarios, Sector agua Potable y Saneamiento Básico. | Ampliar el conocimiento orientando al estudiante, lo primordial que es conocer la normatividad para desarrollar los proyectos de construcción. | 4 | Los estudiantes conocerán la normativa, y ampliaran los conocimientos en el uso de los servicios . | 2 | 2 | Asistencia Quiz Proyecto de competencias laborales: presentación de diapositivas, ensayo y escritos. |
| . Suministro de agua (acometidas domiciliarias) para unidades de 1 y 2 pisos | Análisis práctico del trazado de redes | 2 | Apropiación al manejo del tema y la manejabilidad de cada uno de ellos. | 2 | 2 | Asistencia Quiz Proyecto de competencias laborales: desarrollo de trabajo estratégica de conocimiento. Interpretar, analizar y conceptualizar los tipos de bombas. |

| . Equipos de presión para edificios, bombas hidráulicas, centrífugas y otros sistemas | Visualización de las bombas einstalaciones sanitarias e hidraúlicas usos. | 4 | Analisis y funcionalidad de las instalaciones. Planimetrías. | 2 | 4 | Asistencia Qüiz Proyecto de competencias laborales: avance de análisis y planimetría. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÁCTICA | visitas de obra, informe técnico. | 2 | . Aplicar los vistos en las clases y desarrollar las planimetrías con sus respectivos detalles. | 2 | 2 | Al iniciar clase: Asistencia Quiz Evaluación |
| EVALUACION. | Preguntas generadoras de procedimientos | 0 | Conceptos fundamentos vistos durante el corte. | 2 | - | Parcial. |

| UNIDAD No. 2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD. INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| contenidos | actividades a desarrollar por el profesor | horas contacto directo | actividades a desarrollar por el estudiante | horas trabajo independiente | horas acompañamiento al trabajo independiente | estrategías de evaluación que incluya la evaluación del trabajo independiente |
| Socialización de Contenidos Definiciones Clasificación de los desagües. | Orientar al estudiante sobre los conceptos usos y construcción de las diferentes desagües y su sistema de construcción de cada una de ellas. | 2 | Pregunta problematiza dora Que son desagues y los diferentes tipos? El docente explica y forma y da a conocer la importancia que tiene lo enunciado para el aprendizaje y formación profesional. | 0 | 2 | Investigación y consulta sobre las redes de desagües y sus diferentes tipos .apoyado en las guías dejadas por el docente. |
| Instalaciones rurales. Trampa de grasas, Tanque séptico, Tanque anaeróbico, campo de infiltración. | Ampliar el conocimiento orientando al estudiante, lo primordial que es conocer los diferentes tipos de instalaciones casas de 1 y 2 niveles. | 2 | Los estudiantes conocerán la mecánica y la construcción de los diferentes tipos de instalaciones . | 0 | 2 | Asistencia Quiz Proyecto de competencias laborales: presentación de diapositivas, ensayo y videos. |
| Dimensionamiento del sistema de desagüe y bajantes, cálculo de ramales. Diseños de ductos y canaletas | -utilización y usos de los diferentes sistemas . -conocer las diferentes clases de redes y su sistema de construcción. | 4 | Apropiación y manejo de las redes . | 2 | 1 | Asistencia Quiz Proyecto de competencias laborales: desarrollo de trabajo estratégico de conocimiento. Interpretar, analizar y conceptualizar los manejos de las diferentes redes. |

| Sistema pluvial: capacidad, caudal, velocidad, dimensionamiento, tubería de drenaje, cálculo de aguas lluvias. | Maquetas constructivas visitas de obra | 2 | Aplicar los vistos en las clases y desarrollar las maquetas constructivas con sus respectivos detalles. | 2 | 4 | Al iniciar clase: Asistencia Quiz Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visita de obra o laboratorio práctico | Visita de obra e informe técnico | 2 |  | 2 | 2 |  |
| EVALUACION. | Preguntas generadoras de procedimientos |  | Conceptos fundamentos vistos durante el corte. | 2 | - | Parcial. |

| UNIDAD No. 3. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD. (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, REDES DE GAS Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES.) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| contenidos | actividades a desarrollar por el profesor | horas contacto directo | actividades a desarrollar por el estudiante | horas trabajo independiente | horas acompañamiento al trabajo independiente | estrategías de evaluación que incluya la evaluación del trabajo independiente |
| Nociones sobre instalaciones eléctricas, planimetría, cuadro de cargas y diagramas unifilares. Redes de distribución contra incendios, clasificación, riesgos, mantenimiento y control. | Orientar al estudiante sobre las instalaciones eléctricas de viviendas de 1 y 2 pisos. Analisis de planos sobre redes contra incendios y sus mecanismos de control | 4 4 | Pregunta problematiza dora Que entiende por redes eléctricas El docente explica y da a conocer la temática para el aprendizaje y formación profesional. Desarrollo de planimetrias | 2 2 | 2 2 | Investigación y consulta sobre las redes eléctricas apoyado en las guías dejadas por el docente. Investigación y videos de las redes contraincendios. |
| Medidores, materiales y consumo de gas, cálculo de redes y distribución de gas, abreviaturas, equivalencias | Ampliar el conocimiento orientando al estudiante, lo primordial que es conocer las Redes de gas de casas de 1 y 2 niveles. | 2 | Los estudiantes conocerán la mecánica y la construcción de las redes de gas y sus normas . | 2 | 2 | Asistencia Quiz Proyecto de competencias laborales: presentación de diapositivas, videos. |
| . Alternativas sostenibles (Energía solar y eólica, sistemas de reutilización de aguas, almacenamiento de aguas lluvias) | Concepto de cada sistema de energías renovables, detalles constructivos y sus funciones dentro de las construcciones de casas de 1 y 2 pisos. | 2 | Debate, preguntas, sobre la problemática del medio ambiente y el uso de las energías renovables. | 0 | 4 | Al iniciar clase: Asistencia Quiz Evaluación |
| Evaluación. | Preguntas generadoras de procedimientos | 0 | Conceptos fundamentos vistos durante el corte. | 2 | 0 | Parcial. |

NOTA: EN CADA UNIDAD EL DOCENTE DEBE DILIGENCIAR LA ANTERIOR TABLA

ROQUE GELVEZ LOZADA

ARQUITECTO.